

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 22 мая 2012 г. с. Приволжское

№ 41

«О назначении ответственного лица за проведение пожароопасных работ в здании администрации Приволжского МО Ровенского МР Саратовской области».

В соответствии требований Правил пожарной безопасности в Российской федерации (ППБ 01-03), в целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в здании администрации Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области а также выполнения контроля за выполнением требований пожарной безопасности

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Назначить ответственным лицом за проведение пожароопасных работ в здании администрации Приволжского МО главу администрации Приволжского МО Пучкову Галину Васильевну.

▫ При проведении пожароопасных (огневых) работ в здании администрации Приволжского МОпровести инструктаж, оформить наряд – допуск на проведение пожароопасных (огневых) работ, проверить наличие талона о прохождении обучения по программе пожаро-технического минимума и квалификационного удостоверения сварщика.

▫ Подготовить место проведения огневых работ в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и назначить ответственное лицо.

▫ Освободить от сгораемых материалов место проведения огневых работ в радиусе 5м. Очистить место проведения работ от горючих материалов в пределах, указанных в правилах пожарной безопасности и разработанной инструкции.

▫ Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, защитить от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

▫ Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, но не менее двух огнетушителей.

. После окончания пожароопасных работ организовать дежурство, не менее чем на 4 часа.

2. Контроль за исполнением и соблюдением противопожарного режима оставляю за собой.

Глава Приволжского МО

Ровенского МР Саратовской области Г.В. Пучкова